{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["台账列表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"台账列表","index":0,"n_rows":23,"n_cols":9,"rows_kept":23,"flags":["formulas_cached_only"]}
["所属地区","企业名称","企业类型","位置","检查时间","检查人","检查情况","检查结果","处理结果"]
["连平县","连平县生活污水处理厂","重点排污单位,特殊监管对象","连平县元善镇天后娘","2022-02-16 10:35:00","吴小参,谢怡婧","2022年2月16日，我局行政执法人员到连平县污水处理厂进行检查。该厂相关环保手续齐全，已完成竣工验收，持有排污许可证，已安装在线监测联网设备。经现场检查，该厂污染物配套处理设施正常运行，定期开展在线监测设备维护管理工作并备有台账，在线监测各数据合格。","未发现违法行为",""]
["连平县","连平县绿翠农业有限公司","一般排污单位","连平县隆街镇百叟村","2022-03-17 16:25:00","吴小参,谢怡婧","2022年3月17日，我局执法人员到现场检查，该猪场在建设项目环境影响评价登记备案系统备案，建有干湿分离机、沼气池、氧化塘，检查时废水循环利用不外排。","未发现违法行为",""]
["连平县","连平县隆街镇百活养猪场","一般排污单位","连平县隆街镇百叟村","2022-03-17 15:54:02","曾志然,谢怡婧","2022年3月17日，我局执法人员到该猪场进行检查，该猪场进行了建设项目环境影响评价备案，建有干湿分离机、沼气池、氧化塘等污染物处理设施，检查时废水循环利用不外排。","未发现违法行为",""]
["连平县","连平县杨梅坑种养合作社","一般排污单位","连平县油溪镇茶新村杨梅坑","2022-03-23 15:19:03","吴小参,谢怡婧","2022年3月23日，我局行政执法人员到连平县杨梅坑种养合作社进行检查。该合作社已变更为连平县久一农业有限公司。","未发现违法行为",""]
["连平县","广东深连生态农牧发展有限公司","一般排污单位","广东省河源市连平县高莞镇徐村村委会瓦窑屋灵鹫山","2022-03-28 11:31:57","曾志然,谢怡婧","2022年3月17日，我局行政执法人员到广东深连生态农牧发展有限公司进行检查。经现场检查，该公司已停产。","未发现违法行为",""]
["连平县","广东佳之美铝品有限公司","一般排污单位","连平县三角镇生态工业园佳泰路北","2022-02-23 16:19:14","吴小参,曾志然","2022年2月23日，我局行政执法人员到广东佳之美铝品有限公司进行检查。该公司正在申请排污许可证，正在开展环保设施自主竣工验收。检查时该公司处于停产状态。","未发现违法行为",""]
["连平县","连平县黔丰黑猪养殖有限公司","一般排污单位","连平县溪山镇溪西村","2022-03-17 17:38:15","曾志然,谢怡婧","现场检查时已停产，无工作人员在现场，未饲养生猪，未发现环境违法行为。","未发现违法行为",""]
["连平县","连平县大湖镇禾顺养殖场","一般排污单位","连平县大湖镇五禾村","2022-03-28 11:27:44","吴小参,曾志然","2022年3月28日，我局行政执法人员到连平县大湖镇禾顺养殖场进行检查。经现场检查，该养殖场已停产。","未发现违法行为",""]
["连平县","连平县昕隆实业有限公司","一般排污单位","广东省河源市连平县油溪镇头巾石","2022-03-14 18:16:04","吴小参,曾志然","2022年3月14日，我局行政执法人员到连平县昕隆实业有限公司进行检查。该公司环保审批手续齐全，持有排污许可证，已完成环保设施自主竣工。检查时正在进行设备调试。经现场检查，该公司一般固体废物堆放场所不规范。","未发现违法行为",""]
["连平县","连平县森利红木业有限公司","一般排污单位","连平县生态工业园区","2022-02-23 16:40:25","吴小参,谢怡婧","2022年2月23日，我局行政执法人员到连平县森利红木业有限公司进行检查。该公司环保相关审批手续齐全，持有排污许可证，已完成环保设施自主竣工验收。检查时该公司生产正常、污染物处理设施正在运行。","未发现违法行为",""]
["连平县","河源市吉龙翔生物科技有限公司","一般排污单位","河源市连平县隆街镇梅洞村连平县产业物流园内","2022-03-17 17:16:41","吴小参,曾志然","2022年3月17日，我局执法人员到该公司进行检查，该公司环保相关审批手续齐全，进行了建设项目环境保护设施自主验收，检查时生产正常，污染物处理设施正常运行，签订了危废处置合同，查看了2022年第一季度检测报告，巡查厂区及周边，未发现环境违法违规行为。","未发现违法行为",""]
["连平县","连平县三角镇污水处理厂","一般排污单位","连平县三角镇新村村","2022-03-29 16:51:33","曾志然,谢怡婧","2022年3月29日，我局行政执法人员到连平县三角镇污水处理厂进行检查。该厂环保审批手续齐全，持有排污许可证。现场检查时，该厂正常运行，出水COD为30.82mg/L，NH3为2.13mg/L，PH为6.59。","未发现违法行为",""]
["连平县","连平县忠信镇柘陂村大发砖厂","一般排污单位","连平县忠信镇柘陂村茶子岭","2022-03-01 16:17:49","吴小参,曾志然","2022年3月1日，我局行政执法人员到连平县忠信镇柘陂村大发砖厂进行检查。该公司相关环保审批手续齐全，持有排污许可证，已完成环保设施自主竣工验收。检查时，该公司生产正常、污染物处理设施正在运行。经查阅，该公司污染物处理设施运行管理台账不完善。","未发现违法行为",""]
["连平县","连平县大湖镇罗经环保砖厂（普通合伙）","一般排污单位","广东省河源市连平县罗经村委会钟屋","2022-03-18 11:27:11","吴小参,谢怡婧","2022年3月18日，我局行政执法人员到连平县大湖镇罗经环保砖厂进行检查。该砖厂相关环保审批手续齐全，持有排污许可证，检查时生产正常、污染物处理设施正在运行。现场查阅该砖厂2022年第一季度自主检测报告，报告显示废气达标排放。巡查厂区及周边，未发现环境违法违规行为。","未发现违法行为",""]
["连平县","连平东瑞农牧发展有限公司","一般排污单位","连平县三角镇塘背村","","","","","正面清单，可免于现场执法检查"]
["连平县","连平县明盛新型建材厂","一般排污单位","连平县忠信镇柘陂村","2022-03-01 15:48:49","吴小参,谢怡婧","2022年3月1日，我局行政执法人员到连平县明盛新型建材厂进行检查。该公司相关环保审批手续齐全，持有排污许可证，检查时仍处于年后停产状态。","未发现违法行为",""]
["连平县","连平县粤盛兴钢铁实业有限公司","一般排污单位","连平县元善镇石龙村（原连平机械厂内）","2022-03-17 16:17:39","吴小参,曾志然","2022年3月17日，我局行政执法人员到连平县粤盛兴钢铁实业有限公司进行检查。该公司环保相关审批手续齐全，持有排污许可证。该公司自2021年10月28日停产至今。","未发现违法行为",""]
["连平县","连平县引玉环保建材有限公司","一般排污单位","连平县元善镇警雄村","2022-03-17 17:00:31","吴小参,谢怡婧","2022年3月17日，我局行政执法人员到连平县引玉环保建材有限公司进行检查。该公司相关环保手续齐全，持有排污许可证。该公司自2021年10月停产至今，负责人不在现场。","未发现违法行为",""]
["连平县","连平县第二人民医院","一般排污单位","连平县忠信镇","","","","","正面清单，可免于现场执法检查"]
["连平县","广州力智农业有限公司河源丽湖猪场","一般排污单位","连平县大湖镇马鞍塘","2022-03-18 11:47:43","吴小参,曾志然","2022年3月18日，我局行政执法人员到广州力智农业有限公司河源丽湖猪场进行检查。该猪场相关环保审批手续齐全，持有排污许可证。检查时养殖正常、污染物处理设施正在运行。巡察厂区及周边，未发现环境违法违规行为。","未发现违法行为",""]
["连平县","连平县荣盛页岩砖厂","一般排污单位","连平县三角镇桐岗村","2022-03-18 11:04:02","曾志然,谢怡婧","2022年3月18日，我局行政执法人员到连平县荣盛页岩砖厂进行检查。该砖厂环保审批手续齐全，持有排污许可证，有效期至2023年9月9日，检查时生产正常，废气处理设施正在运行，但废气处理设施管理维护不到位，运行台账不完善。","未发现违法行为",""]
["连平县","广东省连平县大尖山铅锌矿","重点排污单位","广东省连平县大尖山铅锌矿矿区","2022-03-17 11:15:03","曾志然,谢怡婧","2022年3月17日，我局行政执法人员到该矿山进行现场执法检查，检查了该矿环保相关审批手续齐全，生产正常，污染物配套设施正常运行，企业自主监测报告，报告显示污染物因子，未发现超标行为。依法持证排污，危险废物与有资质的单位签订了合同，交由处置。","未发现违法行为",""]