{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["重点单位","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"重点单位","index":0,"n_rows":5,"n_cols":6,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,5]]}
["附件"]
["2023年市政府挂牌督办重大火灾隐患单位汇总表"]
["序号","单位名称","地址","所在镇街名称","经评估，火灾隐患及消防安全突出问题概述（尽量详细，理由分点详述）","推荐理由符合以下哪项 ：（选填以下数字）  1、火灾发生后，经消防救援机构组织火灾技术调查发现存在普遍性火灾隐患，严重影响公共安全的单位。2、经市级消防安全委员会组织评估，判定存在普遍性火灾隐患，需提请市政府挂牌督办的单位。3、市级人民政府认为有必要提请省人民政府挂牌督办。"]
[1,"和平县贝墩镇中心幼儿园","和平县贝墩镇","贝墩镇","幼儿园的儿童活动场所设置在建筑第四层。",2]
[2,"紫金今品五金塑胶\n有限公司","紫金县城新紫路496号","紫城镇","甲、乙类（天那水、工业酒精、丙酮）仓库设置在建筑的半地下室。",2]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}