{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":694,"n_cols":8,"rows_kept":694,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7]]}
["河源市2025年1月1日-4月30日小水电站生态流量泄放达标评定结果公示表"]
["序号","行政区划","电站名称","电站代码","达标天数","达标率","日常监管情况","备注"]
[]
[1,"河源市江东新区","亚公角水电站","4416211013",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上，同时为“绿色小水电示范电站”。"]
[2,"河源市和平县","龙陂水电站","4416241035",114,95,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[3,"河源市紫金县","新丰水电站","4416211029",79,65.83,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[4,"河源市紫金县","富竹电站","4416211064",106,88.33,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[5,"河源市紫金县","五一水电站","4416211065",100,83.33,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[6,"河源市紫金县","宫坳电站","4416211066",92,76.66,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[7,"河源市紫金县","围澳水电站","4416211077",108,90,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[8,"河源市紫金县","下径水电站","4416211101",114,95,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[9,"河源市紫金县","西湖水电站","4416211103",104,86.66,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[10,"河源市紫金县","柑子园水电站","4416211106",77,64.16,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[11,"河源市紫金县","东风营采场三级水电站","4416211107",12,10,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[12,"河源市紫金县","佛爷坳水电站","4416211112",102,85,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[13,"河源市紫金县","红光水电站","4416211129",96,80,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[14,"河源市紫金县","九龙","4416211143",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[15,"河源市连平县","曹洞水电站","4416231114",94,78.33,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[16,"河源市连平县","谢洞水电站","4416231155",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[17,"河源市连平县","大埠二级水电站","4416231235",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[18,"河源市连平县","河头一级电站","4416231003",117,97.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[19,"河源市紫金县","莞溪水电站","4416211076",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[20,"河源市连平县","尖山三级水电站","4416231238",109,90.83,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[21,"河源市紫金县","南村水电站","4416211033",0,0,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[22,"河源市连平县","河崆水电站","4416231035",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[23,"河源市连平县","沙湖水电站","4416231041",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[24,"河源市连平县","雷公磜一级水电站","4416231069",99,82.5,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[25,"河源市连平县","高坪水电站","4416231120",107,89.16,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[26,"河源市连平县","沙心桥头水电站","4416231123",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[27,"河源市连平县","黄洞水电站","4416231212",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[28,"河源市连平县","雷公磜二级水电站","4416231219",117,97.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[29,"河源市连平县","下輋水电站","4416231032",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[30,"河源市连平县","金鸡社水电站","4416231044",108,90,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[31,"河源市连平县","礤下田水电站","4416231106",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[32,"河源市连平县","左坑水电站","4416231156",68,56.66,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[33,"河源市连平县","下坪水电站","4416231181",115,95.83,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[34,"河源市连平县","寨口水电站","4416231203",91,75.83,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[35,"河源市连平县","雄鸡水电站","4416231236",115,95.83,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[36,"河源市连平县","大坑河水电站","4416231240",104,86.66,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[37,"河源市源城区","桂山深坑径水电站","4416021005",0,0,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[38,"河源市紫金县","上东水电站","4416211082",96,92.3,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[39,"河源市和平县","振文水电站","4416241068",74,61.66,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[40,"河源市紫金县","伯公凹水电站","4416211006",54,45,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[41,"河源市紫金县","银潭水电站","4416211110",80,66.66,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[42,"河源市连平县","大坑山口水电站","4416231011",112,93.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[43,"河源市连平县","阿石坪水电站","4416231023",0,0,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[44,"河源市连平县","陂头镇合水水电站","4416231043",120,100,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[45,"河源市连平县","垃石水电站","4416231045",82,68.33,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[46,"河源市连平县","头巾石水电站","4416231065",73,60.83,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[47,"河源市连平县","筠竹园水口水电站","4416231108",28,23.33,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[48,"河源市连平县","溪西水电站","4416231129",118,98.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[49,"河源市连平县","沙心村大水坑水电站","4416231151",116,96.66,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[50,"河源市连平县","长沙水电站","4416231172",10,8.33,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[51,"河源市连平县","高陂水电站","4416231194",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[52,"河源市连平县","李坑水电站","4416231028",113,94.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[53,"河源市连平县","老围水电站","4416231039",103,85.83,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[54,"河源市连平县","粗石坑一级水电站","4416231051",93,77.5,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[55,"河源市连平县","沙圳水口水电站","4416231072",109,90.83,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[56,"河源市连平县","鸭麻窝水电站","4416231092",114,95,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[57,"河源市连平县","东坑一级水电站","4416231158",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[58,"河源市连平县","右坑水电站","4416231168",118,98.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[59,"河源市连平县","大埠水电站","4416231178",60,50,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[60,"河源市连平县","龙岩水电站","4416231179",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[61,"河源市连平县","三角湖二级水电站","4416231189",117,97.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[62,"河源市连平县","连光水电站","4416231221",102,85,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[63,"河源市连平县","金溪輋水电站","4416231231",62,51.66,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[64,"河源市连平县","洲陂水电站","4416231017",0,0,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[65,"河源市连平县","腊树下水电站","4416231027",110,91.66,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[66,"河源市连平县","小水河口水电站","4416231059",38,31.66,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[67,"河源市连平县","油溪镇下营水电站","4416231067",58,48.33,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[68,"河源市连平县","长沙大坑水电站","4416231070",115,95.83,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[69,"河源市连平县","溪源水电站","4416231090",96,80,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[70,"河源市连平县","曹洞二级水电站","4416231102",102,85,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[71,"河源市连平县","牛岭水水电站","4416231137",55,45.83,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[72,"河源市连平县","仙人水水电站","4416231154",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[73,"河源市连平县","蕉坑水电站","4416231159",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[74,"河源市连平县","车田坝水电站","4416231165",44,48.35,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[75,"河源市连平县","香车水电站","4416231175",108,90,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[76,"河源市连平县","洋子坳水电站","4416231185",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[77,"河源市连平县","沙心水电站","4416231187",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[78,"河源市东源县","百高水电站","4416251149",83,69.16,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[79,"河源市连平县","田来塘水电站","4416231157",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[80,"河源市源城区","七礤三级水电站","4416021001",39,32.5,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[81,"河源市紫金县","马竹坑水电站","4416211104",24,20,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[82,"河源市紫金县","百家寮水电站","4416211105",0,0,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[83,"河源市紫金县","红田水电站","4416211128",108,90,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[84,"河源市紫金县","富竹溪水电站","4416211130",45,37.5,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[85,"河源市紫金县","下书水电站","4416211140",117,97.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[86,"河源市和平县","石舍径水电站","4416241057",113,94.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[87,"河源市紫金县","易兴水电站","4416210000_zb6",52,43.33,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[88,"河源市紫金县","碧水电站","4416211153",112,93.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[89,"河源市紫金县","宝山水电站","4416210000_zb1",120,100,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[90,"河源市东源县","石盘水电站","4416251100",117,97.5,"监测设备安装不符合《广东省小水电站生态流量核定、泄放及监测监控设施建设技术指引》（试行）要求","该评定周期认定为不达标"]
[91,"河源市紫金县","均安水电站","4416211017",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[92,"河源市紫金县","金润二级电站","4416211052",116,96.66,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[93,"河源市紫金县","伯公凹三级水电站","4416211109",98,81.66,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[94,"河源市紫金县","银龙水电站","4416211111",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[95,"河源市紫金县","文官坪水电站","4416211115",17,14.16,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[96,"河源市紫金县","坪山塘水电站","4416211146",120,100,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[97,"河源市龙川县","江子陂水电站","4416221053",118,98.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[98,"河源市龙川县","黄沙桥二级水电站","4416221111",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[99,"河源市龙川县","合水口水电站","4416221176",0,0,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[100,"河源市连平县","九连生态水电站","4416231006",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[101,"河源市连平县","暗径水电站","4416231019",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[102,"河源市连平县","泉水湖水电站","4416231117",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[103,"河源市东源县","丰源水电站","4416250000_zb1",21,17.5,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[104,"河源市连平县","惠西水电站","4416231118",111,92.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[105,"河源市连平县","东联水电站","4416231146",113,94.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[106,"河源市和平县","黄石坳水电站","4416241005",16,13.33,null,"电站已退出"]
[107,"河源市和平县","回龙镇水电站","4416241008",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[108,"河源市和平县","黎明合水水电站","4416241012",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[109,"河源市和平县","黎明青山水电站","4416241019",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[110,"河源市紫金县","百河径水电站","4416211085",89,74.16,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[111,"河源市紫金县","杨梅坳水电站","4416211086",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[112,"河源市连平县","尖山二级电站","4416231031",117,97.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[113,"河源市连平县","中村水口水电站","4416231085",111,92.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[114,"河源市连平县","洪水坑水电站","4416231130",105,87.5,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[115,"河源市连平县","石芽头水电站","4416231138",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[116,"河源市连平县","金竹坑水电站","4416231162",114,95,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[117,"河源市连平县","石丫山水电站","4416231173",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[118,"河源市紫金县","小古水电站","4416211007",75,62.5,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[119,"河源市紫金县","黄沙水电站","4416211011",108,90,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[120,"河源市紫金县","榴石坑水电站","4416211012",33,27.5,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[121,"河源市紫金县","单竹凹水电站","4416211014",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[122,"河源市紫金县","半岗水电站","4416211015",85,70.83,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[123,"河源市紫金县","仙女滩水电站","4416211018",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[124,"河源市紫金县","吉水水电站","4416211025",87,72.5,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[125,"河源市紫金县","长排水电站","4416211028",42,35,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[126,"河源市紫金县","金山水电站","4416211031",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[127,"河源市紫金县","龙华塘电站","4416211034",102,85,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[128,"河源市紫金县","禾沙坑电站","4416211038",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[129,"河源市紫金县","幸福电站","4416211039",104,86.66,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[130,"河源市紫金县","通鑫电站","4416211042",82,68.33,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[131,"河源市紫金县","蓝鑫水电站","4416211043",118,98.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[132,"河源市紫金县","安养水电站","4416211045",115,95.83,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[133,"河源市紫金县","车前一级电站","4416211048",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[134,"河源市紫金县","箭溪电站","4416211057",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[135,"河源市紫金县","恒兴一级电站","4416211058",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[136,"河源市紫金县","牛牯颈电站","4416211059",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[137,"河源市紫金县","柑坑电站","4416211060",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[138,"河源市紫金县","上好水电站","4416211062",109,90.83,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[139,"河源市紫金县","渔潭水电站","4416211068",106,88.33,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[140,"河源市紫金县","黄塘农工商联合公司电站","4416211071",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[141,"河源市紫金县","西楣水电站","4416211072",74,61.66,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[142,"河源市紫金县","崆下水电站","4416211073",95,79.16,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[143,"河源市紫金县","龙洋水电站","4416211074",47,39.16,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[144,"河源市紫金县","广盛源水电站","4416211075",113,94.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[145,"河源市紫金县","龙聚水电站","4416211078",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[146,"河源市紫金县","新龙水电站","4416211080",118,98.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[147,"河源市紫金县","中坑水电站","4416211088",116,96.66,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[148,"河源市紫金县","郊田水电站","4416211095",96,80,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[149,"河源市紫金县","黄坑一级水电站","4416211097",109,90.83,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[150,"河源市紫金县","黄坑二级水电站","4416211098",115,95.83,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[151,"河源市紫金县","南坑水电站","4416211114",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[152,"河源市紫金县","锦口水电站","4416211116",0,0,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[153,"河源市紫金县","金龙水电站","4416211117",113,94.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[154,"河源市紫金县","大林畲水电站","4416211119",120,100,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[155,"河源市紫金县","林布水电站","4416211120",7,5.83,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[156,"河源市紫金县","富坑水电站","4416211121",76,63.33,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[157,"河源市紫金县","黄畲水电站","4416211126",114,95,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[158,"河源市紫金县","吉洞水电站","4416211138",78,65,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[159,"河源市紫金县","林田水电站","4416211139",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[160,"河源市紫金县","长岌一级","4416211142",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[161,"河源市紫金县","九曲水电站","4416211148",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[162,"河源市紫金县","汶水水电站","4416211154",111,92.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[163,"河源市龙川县","松树湾水电站","4416221006",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[164,"河源市龙川县","下坪水电站","4416221012",118,98.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[165,"河源市龙川县","石湖水电站","4416221014",22,18.33,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[166,"河源市龙川县","新屯水电站","4416221024",34,28.33,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[167,"河源市龙川县","上岭水电站","4416221035",114,95,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[168,"河源市龙川县","石古大王水电站","4416221044",0,0,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[169,"河源市龙川县","鹤里嘴水电站","4416221055",118,98.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[170,"河源市龙川县","水流石水电站","4416221069",114,95,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[171,"河源市龙川县","山下水电站","4416221070",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[172,"河源市龙川县","径塘水电站","4416221071",120,100,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[173,"河源市龙川县","下桥水电站","4416221085",120,100,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[174,"河源市龙川县","小庙水电站","4416221096",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[175,"河源市龙川县","新高岭水电站","4416221119",118,98.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[176,"河源市龙川县","丰塘水电站","4416221132",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[177,"河源市龙川县","冷水坑水电站","4416221133",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[178,"河源市龙川县","企业（半田）水电站","4416221135",118,98.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[179,"河源市龙川县","将军石水电站","4416221148",117,97.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[180,"河源市龙川县","永安水电站","4416221150",92,76.66,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[181,"河源市龙川县","月光正水电站","4416221153",105,87.5,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[182,"河源市龙川县","宝山水电站","4416221165",118,98.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[183,"河源市龙川县","新南酒坑水电站","4416221179",0,0,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[184,"河源市龙川县","小灰水口水电站","4416221190",81,67.5,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[185,"河源市龙川县","上山水电站","4416221200",111,92.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[186,"河源市连平县","河背水电站","4416231010",107,89.16,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[187,"河源市连平县","双田水电站","4416231012",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[188,"河源市连平县","石背水电站","4416231024",116,96.66,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[189,"河源市连平县","东富水电站","4416231030",99,82.5,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[190,"河源市连平县","金鸡颈水电站","4416231033",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[191,"河源市连平县","洲陂一级水电站","4416231046",102,85,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[192,"河源市连平县","大坪水电站","4416231050",117,97.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[193,"河源市连平县","湖竹坝水电站","4416231060",114,95,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[194,"河源市连平县","含山口水电站","4416231080",106,88.33,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[195,"河源市连平县","翔源水电站","4416231084",73,60.83,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[196,"河源市连平县","龙塘坑水电站","4416231094",60,50,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[197,"河源市连平县","石坑二级水电站","4416231128",61,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[198,"河源市连平县","石灰坑水电站","4416231148",79,65.83,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[199,"河源市连平县","滴水岩水电站","4416231163",94,92.15,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[200,"河源市连平县","尖山水电站","4416231167",115,95.83,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[201,"河源市连平县","猴子额水电站","4416231169",116,96.66,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[202,"河源市连平县","溪头水电站","4416231192",109,90.83,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[203,"河源市连平县","上围水电站","4416231193",107,89.16,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[204,"河源市连平县","石坑一级水电站","4416231196",61,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[205,"河源市连平县","贵塘水电站","4416231202",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[206,"河源市连平县","白水寨水电站","4416231220",114,95,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[207,"河源市连平县","长龙一级水电站","4416231224",92,76.66,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[208,"河源市和平县","李田径水电站","4416241026",97,80.83,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[209,"河源市和平县","洪浰水电站","4416241028",93,77.5,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[210,"河源市和平县","水口水电站","4416241030",94,78.33,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[211,"河源市和平县","前丰水电站","4416241049",74,61.66,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[212,"河源市和平县","上排水电站","4416241070",11,9.16,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[213,"河源市东源县","礤头水电站","4416251010",115,95.83,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[214,"河源市东源县","半江珠坑水电站","4416251144",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[215,"河源市紫金县","金竹坪","4416211001",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[216,"河源市紫金县","下寨子水电站","4416211009",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[217,"河源市紫金县","双兴水电站","4416211010",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[218,"河源市紫金县","上双水电站","4416211016",113,94.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[219,"河源市紫金县","柏山二级水电站","4416211019",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[220,"河源市紫金县","神光水电站","4416211021",112,93.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[221,"河源市紫金县","坪坑电站","4416211037",5,4.16,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[222,"河源市紫金县","羌畲电站","4416211040",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[223,"河源市紫金县","小北电站","4416211041",82,68.33,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[224,"河源市紫金县","燕川水电站","4416211046",116,96.66,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[225,"河源市紫金县","三坑二级水电站","4416211054",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[226,"河源市紫金县","金润一级水电站","4416211070",107,89.16,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[227,"河源市紫金县","灶湖水电站","4416211081",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[228,"河源市紫金县","高尚水电站","4416211099",88,73.33,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[229,"河源市紫金县","清潭水电站","4416211122",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[230,"河源市紫金县","南山水电站","4416211123",97,80.83,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[231,"河源市紫金县","沥背二级水电站","4416211127",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[232,"河源市紫金县","榴石坑二级水电站","4416211132",65,54.16,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[233,"河源市紫金县","下濑一级","4416211141",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[234,"河源市紫金县","下濑二级","4416211145",113,94.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[235,"河源市紫金县","永康一级水电站","4416211147",6,5,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[236,"河源市龙川县","上板桥二级水电站","4416221002",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[237,"河源市龙川县","富洲企滩水电站","4416221005",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[238,"河源市龙川县","三端峰水电站","4416221007",80,66.66,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[239,"河源市龙川县","龙沟滩水电站","4416221008",22,18.33,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[240,"河源市龙川县","红坝陂水电站","4416221009",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[241,"河源市龙川县","雁化水电站","4416221010",116,96.66,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[242,"河源市龙川县","下公坑口水电站","4416221011",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[243,"河源市龙川县","新淳水电站","4416221015",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[244,"河源市龙川县","各陂水电站","4416221017",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[245,"河源市龙川县","赤木寨下水电站","4416221018",109,90.83,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[246,"河源市龙川县","赤竹岭水电站","4416221019",117,97.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[247,"河源市龙川县","广复陂水电站","4416221021",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[248,"河源市龙川县","龙潭水电站","4416221022",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[249,"河源市龙川县","塔径水电站","4416221023",117,97.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[250,"河源市龙川县","稔坑水电站","4416221030",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[251,"河源市龙川县","浮石水电站","4416221031",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[252,"河源市龙川县","沙径口水电站","4416221032",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[253,"河源市龙川县","跌水坑电站","4416221033",118,98.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[254,"河源市龙川县","酒江湖水电站","4416221034",57,47.5,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[255,"河源市龙川县","下坪水水电站","4416221036",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[256,"河源市龙川县","盘陂水电站","4416221038",20,16.66,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[257,"河源市龙川县","鲤麻石水电站","4416221042",117,97.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[258,"河源市龙川县","神龙寨水电站","4416221047",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[259,"河源市龙川县","石牛栏水电站","4416221048",115,95.83,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[260,"河源市龙川县","鹤畲水电站","4416221054",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[261,"河源市龙川县","再香水电站","4416221062",0,0,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[262,"河源市龙川县","再森水电站","4416221064",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[263,"河源市龙川县","公坑口水电站","4416221065",0,0,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[264,"河源市龙川县","桥头水电站","4416221074",109,90.83,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[265,"河源市龙川县","黄石上寨水电站","4416221080",120,100,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[266,"河源市龙川县","坳下水电站","4416221086",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[267,"河源市龙川县","牛崆水电站","4416221087",101,84.16,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[268,"河源市龙川县","青溪水电站","4416221088",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[269,"河源市龙川县","蓝胜坑水电站","4416221089",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[270,"河源市龙川县","西园水电站","4416221090",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[271,"河源市龙川县","水寨口水电站","4416221091",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[272,"河源市龙川县","小地水电站","4416221092",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[273,"河源市龙川县","下径水电站","4416221093",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[274,"河源市龙川县","虎头水电站","4416221103",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[275,"河源市龙川县","龙潭岗一级水电站","4416221105",35,29.16,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[276,"河源市龙川县","龙潭岗二级水电站","4416221106",88,73.33,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[277,"河源市龙川县","拱下坝水电站","4416221109",81,67.5,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[278,"河源市龙川县","黄沙桥一级水电站","4416221110",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[279,"河源市龙川县","耙齿沥水电站","4416221115",109,90.83,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[280,"河源市龙川县","坪中水电站","4416221117",93,77.5,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[281,"河源市龙川县","陂头潭水电站","4416221121",84,70,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[282,"河源市龙川县","成富水电站","4416221122",106,88.33,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[283,"河源市龙川县","高石壁水电站","4416221123",46,38.33,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[284,"河源市龙川县","高乾水电站","4416221126",69,57.5,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[285,"河源市龙川县","牛牯石水电站","4416221127",109,90.83,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[286,"河源市龙川县","三寨水水电站","4416221129",33,27.5,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[287,"河源市龙川县","新桥水电站","4416221130",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[288,"河源市龙川县","滴水水电站","4416221131",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[289,"河源市龙川县","龙下水水电站","4416221138",49,40.83,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[290,"河源市龙川县","企坑一级水电站","4416221141",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[291,"河源市龙川县","东华二级水电站","4416221144",0,0,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[292,"河源市龙川县","船闸水电站","4416221145",116,96.66,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[293,"河源市龙川县","长洲水电站","4416221146",0,0,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[294,"河源市龙川县","桑子坑一级水电站","4416221147",106,88.33,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[295,"河源市龙川县","东华一级水电站","4416221149",0,0,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[296,"河源市龙川县","黄花村水电站","4416221152",0,0,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[297,"河源市龙川县","源三水电站","4416221160",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[298,"河源市龙川县","罗塘水电站","4416221161",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[299,"河源市龙川县","学塘水电站","4416221163",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[300,"河源市龙川县","苏坑水电站","4416221164",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[301,"河源市龙川县","拱桥水电站","4416221167",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[302,"河源市龙川县","黄牛鹰水电站","4416221168",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[303,"河源市龙川县","罗田水电站","4416221170",0,0,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[304,"河源市龙川县","五寨水电站","4416221172",101,84.16,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[305,"河源市龙川县","寨下水电站","4416221173",84,70,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[306,"河源市龙川县","水坑里水电站","4416221175",0,0,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[307,"河源市龙川县","黄沙坑水电站","4416221178",67,55.83,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[308,"河源市龙川县","龙峰水电站","4416221185",110,91.66,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[309,"河源市龙川县","下坝水电站","4416221186",110,91.66,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[310,"河源市龙川县","小河水电站","4416221192",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[311,"河源市龙川县","上蒙水电站","4416221198",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[312,"河源市龙川县","壮士水口水电站","4416221199",108,90,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[313,"河源市龙川县","旺楼水电站","4416221205",118,98.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[314,"河源市龙川县","双峰水电站","4416221206",99,82.5,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[315,"河源市连平县","合水坝水电站","4416231022",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[316,"河源市连平县","双楼水电站","4416231029",23,19.16,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[317,"河源市连平县","长沙径水电站","4416231040",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[318,"河源市连平县","油溪镇水口水电站","4416231052",79,65.83,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[319,"河源市连平县","沙圳空水电站","4416231054",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[320,"河源市连平县","芒东坑水电站","4416231055",115,95.83,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[321,"河源市连平县","牛牯栋水电站","4416231056",115,95.83,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[322,"河源市连平县","枫树塘水电站","4416231095",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[323,"河源市连平县","桐坑水电站","4416231099",116,96.66,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[324,"河源市连平县","坪田水电站","4416231110",111,92.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[325,"河源市连平县","新拱桥水电站","4416231116",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[326,"河源市连平县","松树江水电站","4416231127",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[327,"河源市连平县","樟坑水电站","4416231131",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[328,"河源市连平县","中洞水电站","4416231139",117,97.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[329,"河源市连平县","桥南岗水电站","4416231141",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[330,"河源市连平县","坑尾头水电站","4416231150",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[331,"河源市连平县","大风门水电站","4416231174",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[332,"河源市连平县","内莞电站","4416231177",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[333,"河源市连平县","罗陂水电站","4416231188",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[334,"河源市连平县","青龙潭水电站","4416231191",18,15,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[335,"河源市连平县","贵银水电站","4416231199",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[336,"河源市连平县","高龙颈水电站","4416231205",118,98.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[337,"河源市连平县","合水二级水电站","4416231207",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[338,"河源市连平县","竹园坝水电站","4416231209",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[339,"河源市连平县","叶屋垇水电站","4416231216",117,97.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[340,"河源市连平县","古石水电站","4416231222",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[341,"河源市连平县","洋鼓冲水电站","4416231234",89,74.16,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[342,"河源市和平县","良排水电站","4416241006",111,92.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[343,"河源市和平县","桂陂头水电站","4416241021",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[344,"河源市和平县","银溪水电站","4416241040",114,95,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[345,"河源市和平县","罗营口水电站","4416241053",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[346,"河源市和平县","圆湖水电站","4416241065",17,14.16,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[347,"河源市东源县","石合水电站","4416251006",40,33.33,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[348,"河源市东源县","木京水电站","4416251008",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[349,"河源市东源县","长江头咸水塘水电站","4416251049",105,87.5,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[350,"河源市东源县","龙潭崆水电站","4416251050",33,27.5,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[351,"河源市东源县","上屯水电站","4416251073",29,24.16,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[352,"河源市东源县","高水一级水电站","4416251098",116,96.66,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[353,"河源市东源县","大禾水电站","4416251110",112,93.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[354,"河源市东源县","锡场上九水电站","4416251137",102,85,"监测设备安装不符合《广东省小水电站生态流量核定、泄放及监测监控设施建设技术指引》（试行）要求","该评定周期认定为不达标"]
[355,"河源市东源县","柳城鸿友水电站","4416251145",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[356,"河源市源城区","风光水利枢纽电站","4416020000_zb1",118,98.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[357,"河源市源城区","径背三级水电站","4416021012",0,0,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[358,"河源市连平县","马战坑水电站","4416231014",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[359,"河源市连平县","下格水电站","4416231015",107,89.16,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[360,"河源市连平县","增公坛水电站","4416231034",114,95,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[361,"河源市连平县","郭屋店水电站","4416231042",84,70,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[362,"河源市连平县","蕉坪水口水电站","4416231066",99,82.5,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[363,"河源市连平县","内莞镇下营水电站","4416231076",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[364,"河源市连平县","塘兴水电站","4416231081",111,92.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[365,"河源市连平县","芳塘水电站","4416231088",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[366,"河源市连平县","新河水电站","4416231091",117,97.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[367,"河源市连平县","杨梅岗水电站","4416231104",111,92.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[368,"河源市连平县","金龙水电站","4416231112",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[369,"河源市连平县","新陂水电站","4416231115",110,97.34,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[370,"河源市连平县","东盛水电站","4416231126",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[371,"河源市连平县","桥头湾水电站","4416231170",114,95,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[372,"河源市连平县","东坑水电站","4416231176",112,93.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[373,"河源市连平县","小溪尾水电站","4416231182",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[374,"河源市连平县","长坑水电站","4416231198",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[375,"河源市连平县","瑶银洞水电站","4416231200",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[376,"河源市连平县","家呈水电站","4416231206",118,98.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[377,"河源市连平县","联湖水电站","4416231211",101,84.16,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[378,"河源市连平县","漕洞水电站","4416231213",67,55.83,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[379,"河源市连平县","内莞石坑水电站","4416231217",49,55.05,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[380,"河源市连平县","芹礤湖水电站","4416231218",113,94.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[381,"河源市连平县","银湖水电站","4416231225",103,85.83,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[382,"河源市连平县","塘村水电站","4416231242",118,98.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[383,"河源市和平县","田周坑水电站","4416241061",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[384,"河源市东源县","仙人掌（碧石径）水电站","4416251011",115,95.83,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[385,"河源市东源县","岑田水电站","4416251026",109,90.83,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[386,"河源市东源县","赤竹径二级水电站","4416251042",48,40,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[387,"河源市东源县","正坪水电站","4416251054",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[388,"河源市东源县","旧洞水电站","4416251057",114,95,"监测设备安装不符合《广东省小水电站生态流量核定、泄放及监测监控设施建设技术指引》（试行）要求","该评定周期认定为不达标"]
[389,"河源市东源县","柳下水电站","4416251061",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[390,"河源市东源县","凹背（元田）水电站","4416251065",100,83.33,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[391,"河源市东源县","高洞水电站","4416251066",115,95.83,"监测设备安装不符合《广东省小水电站生态流量核定、泄放及监测监控设施建设技术指引》（试行）要求","未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[392,"河源市东源县","柳城二级水电站","4416251069",118,98.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[393,"河源市东源县","柳城三级水电站","4416251070",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[394,"河源市东源县","大往水电站","4416251092",109,90.83,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[395,"河源市东源县","陈坑角水电站","4416251109",105,87.5,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[396,"河源市东源县","陈坑水电站","4416251112",107,89.16,"监测设备安装不符合《广东省小水电站生态流量核定、泄放及监测监控设施建设技术指引》（试行）要求","该评定周期认定为不达标"]
[397,"河源市东源县","彰教水电站","4416251113",115,95.83,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[398,"河源市东源县","西坑水电站","4416251128",120,100,"监测设备安装不符合《广东省小水电站生态流量核定、泄放及监测监控设施建设技术指引》（试行）要求","该评定周期认定为不达标"]
[399,"河源市紫金县","锦源水电站","4416211026",82,68.33,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[400,"河源市龙川县","长联水电站","4416221104",117,97.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[401,"河源市龙川县","鹿湖坝水电站","4416221155",94,78.33,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[402,"河源市东源县","康禾大坑水电站","4416251023",58,48.33,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[403,"河源市东源县","康禾上洞水电站","4416251033",40,33.33,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[404,"河源市东源县","白礤水电站","4416251043",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[405,"河源市东源县","高桥一级（白溪）水电站","4416251062",113,94.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[406,"河源市东源县","高桥水电站","4416251063",79,65.83,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[407,"河源市东源县","游鸭礤水电站","4416251084",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[408,"河源市东源县","上洞水电站","4416251085",118,98.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[409,"河源市东源县","下洞一级水电站","4416251086",115,95.83,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[410,"河源市东源县","下洞二级水电站","4416251087",115,95.83,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[411,"河源市东源县","礤下水电站","4416251089",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[412,"河源市东源县","若坝（塘军二级）水电站","4416251106",118,98.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[413,"河源市东源县","田心水电站","4416251108",5,4.16,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[414,"河源市东源县","同心水电站","4416251116",110,91.66,"监测设备安装不符合《广东省小水电站生态流量核定、泄放及监测监控设施建设技术指引》（试行）要求","该评定周期认定为不达标"]
[415,"河源市东源县","黄田水电站","4416251126",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[416,"河源市东源县","东洋水电站","4416251147",64,53.33,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[417,"河源市东源县","赤诚水电站","4416251148",43,35.83,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[418,"河源市龙川县","佛子坳水电站","4416221137",74,61.66,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[419,"河源市东源县","半埔水电站","4416251015",99,82.5,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[420,"河源市东源县","邬洞大河尾水电站","4416251019",77,90.58,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[421,"河源市东源县","黄村泮沥水电站","4416251035",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[422,"河源市东源县","涧头石下水电站","4416251036",117,97.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[423,"河源市东源县","礤下岗水电站","4416251037",87,72.5,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[424,"河源市东源县","齐坑（土坡）水电站","4416251048",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[425,"河源市东源县","风门坳水电站","4416251052",97,80.83,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[426,"河源市东源县","桥子坑水电站","4416251055",103,85.83,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[427,"河源市东源县","三石示水电站","4416251056",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[428,"河源市东源县","柳城一级水电站","4416251068",102,85,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[429,"河源市东源县","柳城兴源水电站","4416251071",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[430,"河源市东源县","义合礤头水电站","4416251074",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[431,"河源市东源县","大水坑水电站","4416251078",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[432,"河源市东源县","金史水电站","4416251082",14,11.66,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[433,"河源市东源县","捉鱼岩水电站","4416251083",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[434,"河源市东源县","厚洞水电站","4416251117",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[435,"河源市东源县","横畲水电站","4416251118",95,79.16,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[436,"河源市东源县","双田水电站","4416251119",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[437,"河源市东源县","锡场南山水电站","4416251127",120,100,"监测设备安装不符合《广东省小水电站生态流量核定、泄放及监测监控设施建设技术指引》（试行）要求","该评定周期认定为不达标"]
[438,"河源市东源县","伟峰水电站","4416251129",112,93.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[439,"河源市东源县","永新六湖水电站","4416251134",21,17.5,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[440,"河源市东源县","老田水库坝后水电站","4416251140",32,26.66,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[441,"河源市东源县","灯塔上寨水电站","4416251142",66,55,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[442,"河源市东源县","东源县冷水坑水电站","4416251143",120,100,"监测设备安装不符合《广东省小水电站生态流量核定、泄放及监测监控设施建设技术指引》（试行）要求","该评定周期认定为不达标"]
[443,"河源市东源县","柳城诗前水电站","4416251146",85,70.83,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[444,"河源市东源县","上文昌龙水电站","4416250000_zb2",118,98.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[445,"河源市源城区","七礤二级水电站","4416021008",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[446,"河源市源城区","七礤一级水电站","4416021003",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[447,"河源市东源县","积洞水电站","4416251094",85,70.83,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[448,"河源市东源县","龙泉溪水电站","4416251102",95,79.16,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[449,"河源市连平县","前锋水电站","4416231133",96,80,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[450,"河源市和平县","紫云水电站","4416241045",19,15.83,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[451,"河源市和平县","河口水电站","4416241069",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[452,"河源市东源县","径背水电站","4416251051",118,98.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[453,"河源市东源县","茶营水电站","4416251132",115,95.83,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[454,"河源市和平县","辉平水电站","4416241052",37,30.83,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[455,"河源市东源县","鑫源水电站","4416251020",111,92.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[456,"河源市东源县","细坳水电站","4416251024",11,12.94,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[457,"河源市东源县","金原水电站","4416251032",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[458,"河源市东源县","叶潭石布水电站","4416251034",60,50,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[459,"河源市东源县","集源（径口）水电站","4416251047",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[460,"河源市东源县","谷石（双头）水电站","4416251058",106,88.33,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[461,"河源市东源县","下径水电站","4416251079",96,80,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[462,"河源市东源县","钟鼓岭水电站","4416251139",118,98.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[463,"河源市和平县","园潭水电站","4416241004",118,98.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[464,"河源市和平县","石圳水电站","4416241020",92,76.66,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[465,"河源市和平县","仙财潭水电站","4416241023",114,95,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[466,"河源市和平县","三岔水水电站","4416241051",93,77.5,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[467,"河源市龙川县","黄江水电站","4416221079",90,75,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[468,"河源市和平县","彭坝水电站","4416241017",0,0,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[469,"河源市和平县","樟坑径水电站","4416241025",116,96.66,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[470,"河源市和平县","曲潭径水电站","4416241027",116,96.66,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[471,"河源市和平县","三坑水水电站","4416241029",117,97.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[472,"河源市和平县","拱桥水电站","4416241031",108,90,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[473,"河源市和平县","水力水电站","4416241060",97,80.83,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[474,"河源市东源县","径尾水电站","4416251097",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[475,"河源市江东新区","坑尾电站","4416211055",31,25.83,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[476,"河源市江东新区","南丰水电站","4416211135",59,49.16,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[477,"河源市和平县","聂子石水电站","4416241003",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[478,"河源市和平县","九连水电站","4416241014",102,85,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[479,"河源市和平县","石口塘水电站","4416241033",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[480,"河源市和平县","上埠水电站","4416241037",114,95,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[481,"河源市和平县","珊坪水电站","4416241039",99,82.5,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[482,"河源市和平县","中洞水电站","4416241048",107,89.16,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[483,"河源市和平县","合水潭水电站","4416241050",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[484,"河源市和平县","热龙水电站","4416241066",101,84.16,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[485,"河源市东源县","深水水电站","4416251099",111,92.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[486,"河源市东源县","洞源水电站","4416251103",94,78.33,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[487,"河源市龙川县","上板桥一级水电站","4416221040",102,85,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[488,"河源市和平县","黄峰斗水电站","4416241009",108,90,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[489,"河源市东源县","下洞水电站","4416251101",41,34.16,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[490,"河源市龙川县","墨斗角水电站","4416221004",47,39.16,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[491,"河源市龙川县","霞沙洲水电站","4416221116",86,71.66,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[492,"河源市东源县","徐洞水电站","4416251088",78,65,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[493,"河源市紫金县","竹解沥水电站","4416211008",104,86.66,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[494,"河源市紫金县","散滩五级水电站","4416211005",116,96.66,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[495,"河源市紫金县","深紫电站","4416211036",3,2.5,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[496,"河源市连平县","龙联水电站","4416231004",118,98.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[497,"河源市东源县","渔潭水电站","4416251018",116,96.66,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[498,"河源市东源县","下礤水电站","4416251095",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[499,"河源市东源县","半江竹园水电站","4416251096",51,42.5,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[500,"河源市东源县","车田水电站","4416251131",90,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[501,"河源市东源县","半江樟溪水电站","4416251138",62,51.66,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[502,"河源市源城区","桂山林场水电站","4416021004",111,92.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[503,"河源市连平县","黄板坑水电站","4416231021",101,84.16,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[504,"河源市连平县","李坑村坑口水电站","4416231036",112,93.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[505,"河源市连平县","元善镇合水水电站","4416231061",111,92.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[506,"河源市连平县","油溪镇大水坑水电站","4416231064",116,96.66,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[507,"河源市连平县","大角水电站","4416231086",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[508,"河源市连平县","新山水电站","4416231093",118,98.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[509,"河源市连平县","筠竹园水电站","4416231107",113,94.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[510,"河源市连平县","香车坝水电站","4416231113",102,85,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[511,"河源市连平县","长丰磜下水电站","4416231144",109,90.83,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[512,"河源市连平县","龙下水电站","4416231223",115,95.83,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[513,"河源市和平县","月坑水电站","4416241042",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[514,"河源市东源县","新中水电站","4416251009",112,93.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[515,"河源市东源县","新港滑石水电站","4416251038",117,97.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[516,"河源市东源县","小溪水电站","4416251067",101,84.16,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[517,"河源市和平县","上营二级水电站","4416241058",101,84.16,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[518,"河源市和平县","大罗水电站","4416241062",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[519,"河源市和平县","新洞电站","4416241064",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[520,"河源市和平县","兴径水电站","4416241024",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[521,"河源市和平县","跌告水水电站","4416241034",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[522,"河源市东源县","龙潭柳水电站","4416251004",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[523,"河源市东源县","横坑（雙晟）水电站","4416251031",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[524,"河源市东源县","珠坑水电站","4416251122",35,29.16,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[525,"河源市连平县","永吉水电站","4416231079",28,93.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[526,"河源市和平县","罗福水电站","4416241036",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[527,"河源市和平县","古寨水电站","4416241054",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[528,"河源市东源县","蓝口富源电站","4416251028",113,97.41,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[529,"河源市东源县","柳城富源水电站","4416251125",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[530,"河源市东源县","叶潭山下粮角电站","4416252027",0,0,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[531,"河源市和平县","龙背水电站","4416241055",21,17.5,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[532,"河源市连平县","长丰水电站","4416231005",113,94.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[533,"河源市连平县","横岗下水电站","4416231018",92,76.66,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[534,"河源市连平县","马战潭水电站","4416231049",118,98.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[535,"河源市连平县","九墩岭水电站","4416231063",105,87.5,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[536,"河源市连平县","昌田水电站","4416231075",112,93.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[537,"河源市连平县","九连大水河水电站","4416231119",0,0,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[538,"河源市连平县","上蓝州水电站","4416231121",100,83.33,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[539,"河源市连平县","茶山水电站","4416231197",113,94.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[540,"河源市连平县","新桥水电站","4416231228",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[541,"河源市和平县","老园水电站","4416241001",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[542,"河源市和平县","崩凶水电站","4416241002",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[543,"河源市和平县","大阁水电站","4416241007",116,96.66,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[544,"河源市和平县","三多水电站","4416241067",118,98.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[545,"河源市东源县","茅岭三级水电站","4416251005",115,95.83,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[546,"河源市东源县","高水二级水电站","4416251030",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[547,"河源市东源县","茅岭一级水电站","4416251093",115,95.83,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[548,"河源市东源县","茅岭二级水电站","4416251130",115,95.83,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[549,"河源市连平县","瓮潭水电站","4416231001",117,97.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[550,"河源市连平县","河头二级水电站","4416231002",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[551,"河源市连平县","坳肚水电站","4416231007",113,94.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[552,"河源市连平县","新溪水电站","4416231009",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[553,"河源市连平县","马坑口水电站","4416231013",115,95.83,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[554,"河源市连平县","云山水电站","4416231047",114,95,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[555,"河源市连平县","叶坪水电站","4416231057",114,95,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[556,"河源市连平县","称钩湾水电站","4416231058",118,98.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[557,"河源市连平县","狮潭水电站","4416231062",116,96.66,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[558,"河源市连平县","桥子头水电站","4416231068",115,95.83,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[559,"河源市连平县","田龙水电站","4416231082",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[560,"河源市连平县","蕉坪水电站","4416231083",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[561,"河源市连平县","黄梅水电站","4416231087",118,98.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[562,"河源市连平县","长潭口水电站","4416231089",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[563,"河源市连平县","鸡公旗水电站","4416231096",82,92.13,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[564,"河源市连平县","龙潭水电站","4416231097",113,94.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[565,"河源市连平县","金竹角二级水电站","4416231098",80,66.66,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[566,"河源市连平县","高湖水电站","4416231100",104,86.66,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[567,"河源市连平县","东埔水电站","4416231105",110,91.66,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[568,"河源市连平县","东山水电站","4416231109",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[569,"河源市连平县","坳肚二级水电站","4416231111",116,96.66,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[570,"河源市连平县","连丰三坑水电站","4416231122",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[571,"河源市连平县","河角水电站","4416231125",117,97.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[572,"河源市连平县","河坝水电站","4416231132",114,95,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[573,"河源市连平县","磨刀坑水电站","4416231134",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[574,"河源市连平县","绿湖水电站","4416231140",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[575,"河源市连平县","岐山口水电站","4416231152",103,85.83,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[576,"河源市连平县","高桥水电站","4416231160",113,94.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[577,"河源市连平县","李洞水电站","4416231164",118,98.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[578,"河源市连平县","龙埔水电站","4416231183",87,97.75,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[579,"河源市连平县","芹菜湖水电站","4416231190",86,96.62,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[580,"河源市连平县","粗石坑水电站","4416231195",112,93.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[581,"河源市连平县","双头水电站","4416231201",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[582,"河源市连平县","司前桥头坝水电站","4416231208",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[583,"河源市连平县","竹杆坪水电站","4416231241",117,97.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[584,"河源市和平县","山塘水电站","4416241018",110,91.66,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[585,"河源市和平县","洋木岗水电站","4416241038",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[586,"河源市东源县","红星水电站","4416251001",106,88.33,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[587,"河源市东源县","坑口水电站","4416251002",117,97.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[588,"河源市东源县","洋洞一级水电站","4416251003",118,98.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[589,"河源市东源县","三洞水电站","4416251007",93,77.5,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[590,"河源市东源县","康顺（仙坑）水电站","4416251012",112,93.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[591,"河源市东源县","大围水电站","4416251013",113,94.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[592,"河源市东源县","石大水电站","4416251014",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[593,"河源市东源县","铁星水电站","4416251016",103,85.83,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[594,"河源市东源县","黄沙水电站","4416251077",70,58.33,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[595,"河源市东源县","康禾南山水电站","4416251104",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[596,"河源市东源县","雅陶水电站","4416251107",106,88.33,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[597,"河源市东源县","锡场镇下营水电站","4416251141",90,79.64,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[598,"河源市和平县","和丰水电站","4416241047",58,48.33,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[599,"河源市龙川县","黄惊坳水电站","4416221118",75,62.5,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[600,"河源市和平县","东水水电站","4416241071",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[601,"河源市和平县","园段水电站","4416241063",96,80,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[602,"河源市和平县","梅子畲水电站","4416241059",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[603,"河源市紫金县","富竹坝后水电站","4416211030",99,82.5,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[604,"河源市龙川县","新村水电站","4416221056",103,85.83,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[605,"河源市龙川县","高陂水电站","4416221102",5,4.16,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[606,"河源市连平县","长丰坑口水电站","4416231142",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[607,"河源市连平县","田东小径水电站","4416231171",81,67.5,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[608,"河源市紫金县","凤凰水电站","4416211137",116,96.66,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[609,"河源市连平县","红岭水电站","4416231037",116,96.66,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[610,"河源市龙川县","枕头寨水电站","4416221003",116,96.66,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[611,"河源市连平县","明湖水电站","4416231074",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[612,"河源市紫金县","响水电站","4416211035",44,36.66,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[613,"河源市东源县","苦竹坪水电站","4416251021",109,90.83,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[614,"河源市东源县","李田水电站","4416251075",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[615,"河源市东源县","主固坡水电站","4416251076",116,96.66,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[616,"河源市东源县","路桥礤头水电站","4416251133",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[617,"河源市连平县","蓝州水电站","4416231101",118,98.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[618,"河源市紫金县","黄石滩水电站","4416211023",111,92.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[619,"河源市紫金县","溪尾二级水电站","4416211090",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[620,"河源市紫金县","溪尾水电站","4416211091",116,96.66,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[621,"河源市龙川县","云寨三级水电站","4416221108",86,71.66,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[622,"河源市紫金县","三坑一级水电站","4416210000_zb5",112,93.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[623,"河源市紫金县","车田水电站","4416211067",0,0,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[624,"河源市紫金县","大田水电站","4416211113",0,0,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[625,"河源市连平县","黄沙坑水电站","4416231053",98,81.66,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[626,"河源市龙川县","河里背水电站","4416221143",103,85.83,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[627,"河源市紫金县","茜坑电站","4416211063",120,100,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[628,"河源市龙川县","耙齿沥二级水电站","4416221113",0,0,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[629,"河源市紫金县","白水寨水电站","4416211087",92,76.66,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[630,"河源市龙川县","云寨二级水电站","4416221107",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[631,"河源市龙川县","旺鸿水电站","4416221112",5,4.16,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[632,"河源市紫金县","古田二级水电站","4416211096",112,93.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[633,"河源市龙川县","南龙水电站","4416221063",116,96.66,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[634,"河源市龙川县","鹤岭水电站","4416221072",0,0,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[635,"河源市龙川县","合水水电站","4416221120",112,93.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[636,"河源市连平县","沙心双峰水电站","4416231038",118,98.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[637,"河源市龙川县","雷公畲一级水电站","4416221156",0,0,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[638,"河源市连平县","红旗林场水电站","4416231161",100,83.33,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[639,"河源市龙川县","金沙里口水电站","4416221016",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[640,"河源市龙川县","浦村水电站","4416221020",104,86.66,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[641,"河源市紫金县","高简电站","4416211044",58,48.33,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[642,"河源市紫金县","东风营采场一级","4416211144",64,53.33,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[643,"河源市连平县","亚鹊斗水电站","4416231145",113,94.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[644,"河源市连平县","横石水电站","4416231226",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[645,"河源市龙川县","龙川县苏雷坝水电有限公司","4416220000_zb5",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[646,"河源市紫金县","上排水电站","4416211100",98,81.66,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[647,"河源市紫金县","良庄水电站","4416211024",115,95.83,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[648,"河源市紫金县","石涧电站","4416211047",100,83.33,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[649,"河源市龙川县","黄竹墩水电站","4416220000_zb1",68,56.66,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[650,"河源市连平县","兰山水电站","4416231008",112,93.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[651,"河源市连平县","小东坑水电站","4416231149",111,92.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[652,"河源市紫金县","布格电站","4416211061",5,4.16,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[653,"河源市紫金县","飞云寨一级水电站","4416211092",106,88.33,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[654,"河源市紫金县","飞云寨二级水电站","4416211093",110,91.66,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[655,"河源市紫金县","飞云寨三级水电站","4416211094",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[656,"河源市紫金县","亿益电站","4416211056",70,58.33,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[657,"河源市紫金县","伯公凹二级水电站","4416211108",11,9.16,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[658,"河源市龙川县","博丰水电站","4416221174",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[659,"河源市连平县","新洞水电站","4416231210",119,99.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[660,"河源市紫金县","径口电站","4416211050",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[661,"河源市紫金县","沥背一级水电站","4416211079",111,92.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[662,"河源市龙川县","下龙水电站","4416221166",2,1.66,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[663,"河源市连平县","小禾坑水电站","4416231071",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[664,"河源市连平县","横江水电站","4416231204",104,86.66,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[665,"河源市连平县","富山水电站","4416231214",113,94.16,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[666,"河源市紫金县","腊石水电站","4416211118",11,9.16,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[667,"河源市紫金县","椒坑水电站","4416211133",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[668,"河源市龙川县","新联水电站","4416221169",110,91.66,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[669,"河源市龙川县","船亨二号机水电站","4416221182",120,100,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]
[670,"河源市和平县","黎明吐珠水电站","4416241011",114,95,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[671,"河源市紫金县","龙颈水电站","4416211069",115,95.83,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[672,"河源市紫金县","慎田水电站","4416211124",97,80.83,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[673,"河源市龙川县","黄龙水电站","4416221193",112,93.33,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[674,"河源市龙川县","罗地水电站","4416220000_zb3",120,100,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[675,"河源市龙川县","紫市村二号机水电站","4416221180",0,0,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[676,"河源市连平县","上湖竹坝水电站","4416231229",71,79.77,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[677,"河源市连平县","公王社水电站","4416231230",74,83.14,null,"达标率在80%（含80%）-90%之间"]
[678,"河源市连平县","下河水电站","4416231239",25,20.83,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[679,"河源市连平县","张坑水电站","4416231232",78,65,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[680,"河源市连平县","金竹角水电站","4416231143",30,25,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[681,"河源市连平县","木渔洞水电站","4416231124",60,50,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[682,"河源市连平县","长坝水电站","4416231215",49,40.83,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[683,"河源市连平县","三合水水电站","4416231227",73,60.83,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[684,"河源市连平县","牛角窝水电站","4416231077",57,64.04,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[685,"河源市东源县","绕嶂一级水电站","4416251059",0,0,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[686,"河源市东源县","樟树坪水电站","4416251136",111,92.5,null,"达标率在90%（含90%）以上"]
[687,"河源市连平县","蓝房坑水电站","4416231233",20,16.66,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[688,"河源市连平县","合河桥水电站","4416231078",87,72.5,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[689,"河源市连平县","洒钱落柜水电站","4416231237",2,1.66,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[690,"河源市龙川县","紫市村一号机水电站","4416221171",0,0,null,"达标率不足80%，本周期评定为不达标。"]
[691,"河源市东源县","锡场鸳岩水电站","4416251135",0,0,null,"未按要求提交承诺书，本周期评定为不达标。"]