{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":13,"n_cols":12,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,1],[1,1,1,11],[2,0,12,0],[2,1,2,11],[3,1,3,11],[4,1,4,11],[5,1,5,11],[6,6,6,7],[7,1,12,1],[7,2,12,2],[7,3,12,3],[7,4,12,4],[7,5,8,5],[7,9,8,9],[7,10,8,10],[7,11,8,11],[9,5,10,5],[9,9,10,9],[9,10,10,10],[9,11,10,11],[11,5,12,5],[11,9,12,9],[11,10,12,10],[11,11,12,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["序号","河源市2017年第2季度监督性监测废气数据监测结果表（1家）"]
[1,"企业名称：深能合和电力（河源）有限公司"]
[null,"企业类型：其他企业"]
[null,"详细地址：广东省河源市源城区埔前镇"]
[null,"监测单位：河源市环境监测站"]
[null,"类型","监测点位","监测日期","执行标准","污染因子","排放浓度",null,"单位","标准限值","达标情况","未开展监测的原因"]
[null,null,"烟囱总排放口","2017-05-26","《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）","烟尘","<5","实测排放浓度","mg/m3",30,"达标"]
[{"$nulls":6},"<5","折算后排放浓度","mg/m3"]
[{"$nulls":5},"二氧化硫",19,"实测排放浓度","mg/m3",200,"达标"]
[{"$nulls":6},30,"折算后排放浓度","mg/m3"]
[{"$nulls":5},"氮氧化物",13,"实测排放浓度","mg/m3",100,"达标"]
[{"$nulls":6},21,"折算后排放浓度","mg/m3"]